关于抗战胜利70周年纪念活动消防安全自查

工作的公告

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年，为确保抗战胜利70周年纪念活动期间的消防安全。经省政府同意，决定自即日起至2015年9月7日，在全省社会单位开展抗战胜利70周年纪念活动消防安全自查活动。现将有关要求公告如下：

一、开展本次消防安全自查活动的单位范围:全省所有人员密集场所、易燃易爆单位、高层地下建筑、文物古建筑、劳动密集型企业、物流仓储等单位场所。

二、开展自查的社会单位要按照《消防法》、公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》要求，认真进行自查自纠并填写《社会单位消防安全自查表》，配合所在村（居）民委员会、有关部门和公安消防机构的检查。

三、开展自查的社会单位所用建筑未经消防审核、验收或者竣工验收消防备案的，要立即到当地消防部门申请补办；违规使用彩钢板搭建厂房、库房、员工宿舍等建筑的，要立即拆除或改建；存在违章用火用电用气的，要立即停止使用并改正；在厂房、仓库违规住人的，要立即将人员迁出；存在其他火灾隐患的，要立即进行整改。各级政府和公安消防机构将组织检查组依法严格检查，对检查发现的火灾隐患和消防违法行为，依法责令改正并予以处罚。对发生火灾事故的单位，将依法追究法律责任。

《社会单位消防安全自查表》请从河北消防网“通知公告”(http://www.hebxf.gov.cn)下载。

附件：

社会单位消防安全自查表

单位（印章）                                  填表日期：   年   月    日

| 单位名称 |  | 法人或主要负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  | 员工总数 |  |
| 场所建筑面积 |  | 注册资本（万元） |  |
| 建筑结构 |  | 使用层数（地上、地下） |  |
| 厂房、车间（个） |  | 库房（个） |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 单位性质 | □人员密集场所□依然易爆单位□高层地下建筑□文物古建筑□劳动密集型企业□物流仓储□其他 |
| 消防验收/备案情况 | □依法通过消防验收 文 号： |
|  | □依法进行竣工验收消防备案 文 号： |
|  | 其他情况： |
| 所用建筑是否违规采用彩钢板搭建 | □是 □否 |
| 所用建筑是否使用聚氨脂等可燃易燃材料装修 | □是 □否 |
| 电器线路是否采取防火保护措施 | □是 □否 |
| 使用易燃可燃危险品是否采取安全防范措施 | □是 □否 |
| 单位的厂房、仓库是否存在违规住人现象 | □是，住宿 人 □否 |
| 单位消防水源是否充足 | □是 □否 |
| 建筑消防设施设置是否符合消防技术标准要求 | □是 □否 本单位主要的消防设施有：□消火栓系统□火灾自动报警系统□防排烟系统□自动喷水灭火系统□气体灭火系统□灭火器□应急照明灯□疏散指示标志□防火卷帘□其他系统 |
| 是否签订维保合同，并按规定对消防设施进行维修保养 | □是 □否 |
| 消防设施器材是否保持完好有效 | □是 □否 有故障的消防设施： |
| 消防设施器材是否设置规范醒目的标识，用文字或图例标明操作使用方法 | □是 □否 |
| 是否存在占用、堵塞、锁闭疏散通道和安全出口行为 | □是 □否 |
| 是否在门窗上设置影响逃生和灭火救援的铁柵栏、障碍物 | □是 □否 |
| 是否落实消防安全主体责任，确定消防安全责任人、管理人。 | □是 □否 |
| 是否制定落实消防安全制度并面向全体员公布 | □已制定 □已制定但内容不全 □未制定 □未公布 |
| 是否制定符合消防安全要求的操作规程 | □是 □否 |
| 是否制定灭火和应急疏散预案，并组织消防演练 | □是 □否 已消防演练 次 |
| 是否按排查整治标准定期进行防火检查、巡查，并填写检查记录 | □是 □否 |
| 是否组织员工进行岗前和定期消防安全教育培训 | □是 □否 已培训员工 人 |
| 消防控制室值班人员是否经过培训，并持证上岗 | □是 □否 共有 人持证上岗 |
| 员工是否掌握岗位消防安全知识 | □是 □否 |
| 单位是否建立专职消防队或志愿消防队 | □是 □否 专职消防队有 人，志愿消防队 人 |
| 其他情况 |  |

注：1、本表由单位自填，可根据实际，增加减少检查项目及内容；2、加盖公章后自存1份，并交本级消防安全“网格化”管理机构和当地纪念抗战胜利70周年消防保卫领导小组办公室存档备查。